Załącznik nr 7  do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa betonu w 2022 roku na potrzeby Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. w następujących ilościach oraz o parametrach zgodnych z podanymi niżej normami, przy czym Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 101 ust. 4 Prawa zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym poniżej:

- Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) w ilości 345 m3, wg normy PN-EN 206:2014/2016, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);

- Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) w ilości 40 m3, wg normy PN-EN 206:2014, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);

- Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w ilości 660 m3 wg normy PN-EN 206:2014, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);

- Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) w ilości 10 m3 wg normy PN-EN 206:2014, PN-B-06265 (lub równoważne do wskazanych norm);

Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia będzie się odbywała sukcesywnie, a minimalne jednorazowe dostawy poszczególnych asortymentów kształtowały będą się następująco:

- Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) – minimalna jednorazowa dostawa 5 m3

- Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) – minimalna jednorazowa dostawa 5 m3

- Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w – minimalna jednorazowa dostawa 5 m3

- Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) – minimalna jednorazowa dostawa 2 m3

Wymagania:

- Wszelkie dostarczone materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiał nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym, jak również przeterminowane nie mogą być stosowane. Materiały te zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Dostarczane materiały muszą posiadać co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów świadczących odpowiednio o dopuszczeniu wyrobu do zastosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  (t.j. Dz.  U.  z  2021 r. poz. 1213) tj.:

  - Certyfikat zgodności z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną;

  - Deklarację zgodności producenta z PN, PN-EN lub aprobatą techniczną.

- Zaoferowany asortyment nie może znajdować się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Materiałów Budowlanych prowadzonym przez Krajową Izbę Budownictwa.

- Materiały dostarczone do Zamawiającego, a nie spełniające warunków umowy będą zwrócone na adres i koszt Dostawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, w tym załadunek, rozładunek, dostawę materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Śmigiel.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zleconych dostaw, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia.

- Zamawiający zastrzega, iż nie będzie zobowiązany do złożenia zamówienia na wszystkie rodzaje betonu, w przypadku braku potrzeby realizacji dostawy. Minimalna ilość betonu, jaką zamawiający zobowiązuje się odebrać to 740 m3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości bazowej zamówienia do 30% w ramach prawa opcji. Łączna, maksymalna ilość materiałów przy uwzględnieniu prawa opcji wynosi:

  - Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) w ilości 448 m3,

  - Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) w ilości 52 m3,

  - Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w ilości 858 m3,

  - Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) w ilości 13 m3.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości bazowej zamówienia do 30% w ramach prawa opcji. Łączna, minimalna ilość materiałów przy uwzględnieniu prawa opcji wynosi:

  - Gruntocement 1,5-2,5 (dawniej B-2,5) w ilości 242 m3,

  - Chudy beton C 6/8 (dawniej B-7,5) w ilości 28 m3,

  - Beton klasy C 8/10 (dawniej B-10) w ilości 462 m3,

  - Beton klasy C 12/15 (dawniej B-15) w ilości 7 m3.

- Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego. W przypadku zwiększonych potrzeb Zamawiającego na produkty może on wykonać przysługujące mu prawo opcji stosownym oświadczeniem woli w tym zakresie, złożonym Wykonawcy. Skorzystanie z prawa opcji jest możliwe w terminie obowiązywania umowy.

- Zmiana ilości zamówienia w górę lub w dół nie powoduje zmiany ceny jednostkowej. Wielkość zamówienia określona powyżej jest wielkością określającą szacowaną ilość dostaw oraz określa wielkości, na podstawie których Dostawcy zobowiązani są obliczyć cenę swojej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym, w oparciu o własną kalkulację kosztów podać ceny jednostkowe netto (do dwóch miejsc po przecinku).

- Zaoferowane ceny jednostkowe dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia w przypadku podpisania umowy nie podlegają żadnym rokowaniom i negocjacjom przez cały okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.